采购包1：20241111

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **四川盐亭经济开发区绿色食品产业园项目-鱼加工厂10kV配电工程**  **材料采购、安装报价表** | | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌/备注 |
|  | 组合型成套箱式变电站 | YBM-12/0.4-800kVA | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 组合型成套箱式变电站 | YBM-12/0.4-1000kVA | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 电力电缆 | YJV22-8.7/15KV-3\*95 | m | 420 |  |  |  |
|  | 高压计量互感器 | JLSZV-10W 100/5 0.2S | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 高压电缆头 | 3\*95mm² | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 防火堵洞 | 堵泥、盘柜下 | 处 | 2 |  |  |  |
|  | 防火隔板 | 防火板 | m² | 10 |  |  |  |
|  | 防火涂料 | 防火涂料 | kg | 40 |  |  |  |
|  | 绝缘工器具及制度牌 | 绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒等、接线图等 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 箱式变电站基础、接地网 | 基础形式：砖砌接地极：L50\*5\*2500镀锌角钢  接地母线：-40\*5镀锌扁钢 | 座 | 2 |  |  |  |
|  | 电缆工作井 | 1.5m\*1.5m\*1.7m | 座 | 6 |  |  |  |
|  | 电缆通道 | 垫层：C15混凝土  包裹层：C20混凝土 | m | 400 |  |  |  |
|  | 电缆保护管 | PVC-C管Φ100 | m | 800 |  |  |  |
|  | 通道接地带 | 镀锌角钢L50\*5\*2500（通长敷设）  镀锌扁钢-50\*5（每隔5m安装1根） | m | 400 |  |  |  |
|  | 电缆警示带 | / | m | 400 |  |  |  |
|  | 电缆标志桩 | / | 个 | 20 |  |  |  |
|  | 合计 |  | | |  |  |  |
| 注：本价格含13%税金、装卸、运输、安装、调试及人工费用 | | | | | | | |
|

报价单位：xxxx

联系人：xxxx

联系电话：xxxx

报价日期：xx年xx月xx日

采购包2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **四川盐亭经济开发区绿色食品产业园项目-适客食品10kV配电工程**  **材料采购、安装报价表** | | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌/备注 |
|  | 组合型成套箱式变电站 | YBM-12/0.4-800kVA | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 高压分支箱（一进二出） | DFW-12/630A | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 电力电缆 | YJV22-8.7/15KV-3\*95 | m | 50 |  |  |  |
|  | 高压电缆头 | 3\*95mm² | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 防火堵洞 | 堵泥、盘柜下 | 处 | 3 |  |  |  |
|  | 防火隔板 | 防火板 | m² | 10 |  |  |  |
|  | 防火涂料 | 防火涂料 | kg | 40 |  |  |  |
|  | 绝缘工器具及制度牌 | 绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒等、接线图等 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 箱式变电站基础、接地网 | 基础形式：砖砌接地极：L50\*5\*2500镀锌角钢  接地母线：-40\*5镀锌扁钢 | 座 | 2 |  |  |  |
|  | 高压分支箱基础、接地网 | 基础形式：砖砌接地极：L50\*5\*2500镀锌角钢  接地母线：-50\*5镀锌扁钢 | 座 | 1 |  |  |  |
|  | 电缆通道 | 垫层：C15混凝土  包裹层：C20混凝土 | m | 40 |  |  |  |
|  | 电缆保护管 | PVC-C管Φ100 | m | 80 |  |  |  |
|  | 通道接地带 | 镀锌角钢L50\*5\*2500（通长敷设）  镀锌扁钢-50\*5（每隔5m安装1根） | m | 40 |  |  |  |
|  | 电缆警示带 | / | m | 40 |  |  |  |
|  | 电缆标志桩 | / | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 合计 |  | | |  |  |  |
| 注：本价格含13%税金、装卸、运输、安装、调试及人工费用 | | | | | | | |
|

报价单位：xxxx

联系人：xxxx

联系电话：xxxx

报价日期：xx年xx月xx日